Информација о потребној техничкој документацији за примену мера побољшања енергетске ефикасности и законској регулативи по којој се изводе мере енергетске санације

За потребе ефикасне реализације Програма енергетске санације потребно је да привредни субјект у понуду грађанима урачуна израду техничке документације за реализацију следећих мера енергетске ефикасности

- замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача

Ова мера се реализује на основу чланa 144. Закона о планирању и изградњи, није потребно прибављати акт надлежног органа.

- постављања термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору.

Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу извођења радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према Идејном пројекту (ИДП) и Елаборату енергетске ефикасности

- постављања термичке изолације испод кровног покривача или таванице

Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу извођења радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи ,а радови се изводе према Идејном пројекту (ИДП) и Елаборату енергетске ефикасности

- замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на_гас

Ова мера се реализује на основу чланa 144. Закона о планирању и изградњи, није потребно прибављати акт надлежног органа, односно није потребна израда техничке документације

- замене постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијим котлом на биомасу

Ова мера се реализује на основу чланa 144. Закона о планирању и изградњи, није потребно прибављати акт надлежног органа, односно није потребна израда техничке документације

- уградња топлотних пумпи

Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према Идејном пројекту (ИДП)

- замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора.

Уколико се у оквиру реализације ове мере врши замена постојеће цевне мреже, грејних тела и пратећег прибора, није потребно прибављати акт надлежног органа.

Уколико се у оквиру реализације ове мере уграђује нова цевна мрежа, грејна тела и

пратећи прибор, мера се реализује на основу Решења о одобрењу за извођење радова

а радови се изводе према Идејном пројекту.

- уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде.

Ова мера се реализује на основу Решења о одобрењу радова по чл.145. Закона о планирању и изградњи, а радови се изводе према Идејном пројекту